MediSet® – Használati utasítás

1. Termékleírás

A MediSet® spinal ansztézia steril, egyszerhasználatos eljáráscsomag, amely különböző orvosi komponenseket tartalmaz regionális érzéstelenítés előkészítéséhez és kivitelezéséhez.
A termék megfelel a 2017/745/EU (MDR) rendelet követelményeinek, és a készlet összetétele alapján IIa. osztályú orvostechnikai eszköz.
A szett CE-jelöléssel rendelkezik.

A készlet elemei rövid idejű felhasználásra alkalmas, steril eszközök, melyek a bőr előkészítését, szubkután érzéstelenítés és mélyebb lokális anesztézia kivitelezését, valamint egyes femorális beavatkozások előkészítését teszik lehetővé.

2. Kiszerelés

Cikkszám: 478644

A készlet tartalma (a pontos információk a címkén találhatók):

- 1 db 5 ml-es Luer, 3 részes fecskendő

- 5 db Telasling No. 4, 24×24 cm, tojás méretű lap

- 1 db Kocher atraumatikus egyenes csipesz, 14 cm

- 2 db ECO steril lepedő, 75×50 cm

- 1 db 22G (0,70 mm × 40 mm) injekciós tű, fekete

- 1 db 18G (1,20 mm × 40 mm) injekciós tű, rózsaszín

- 1 db 3 ml-es Luer-Lock, 3 részes fecskendő

A szett minden eleme steril és egyszerhasználatos.

3. Rendeltetés és alkalmazási terület

A készlet a regionális anesztézia (spinális vagy perifériás) előkészítésére és egyszeri beadáshoz szükséges eszközök biztosítására szolgál.

A felhasználási terület magában foglalja:

- a bőr és környékének előkészítését érzéstelenítés előtt

- szubkután érzéstelenítés előkészítését/realizálását

- mély helyi érzéstelenítés előkészítését/realizálását

- femorális régió előkészítését adott beavatkozásokhoz

A készletet kizárólag egészségügyi szakember használhatja, minden korosztályú és nemű beteg esetén.

4. Használati útmutató

- Győződjön meg a csomag épségéről és a lejárati időről. Sérült vagy lejárt csomag nem használható.

- A csomagot aseptikus körülmények között bontsa fel.

- Vegye ki a steril eszközöket, majd a regionális érzéstelenítésre vonatkozó protokoll szerint készítse elő:

  - a bőr tisztítása és előkészítése,

  - a szükséges tűk és fecskendők előkészítése,

  - az anesztézia beadásának kivitelezése (az érzéstelenítő oldat nem része a szettnek).

- A beavatkozást követően az összes eszközt dobja ki a veszélyes hulladék előírásai szerint.

5. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

- Egyszerhasználatos termék: a szett elemei nem sterilizálhatók újra, és nem használhatók fel ismét.

- A csomagolás sérülése esetén a sterilitás már nem garantált.

- Egyes komponensek természetes gumilatexet vagy DEHP-et tartalmazhatnak – allergia esetén ellenőrizze a címkét.

- Komponensek bőrrel, nyálkahártyával, sérült bőrfelülettel és vérrel érintkezhetnek – aseptikus technika kötelező.

- Súlyos nemkívánatos esemény esetén a 2017/745/EU rendelet szerint értesíteni kell a gyártót vagy a forgalmazót.

6. Tárolási és kezelési feltételek

- Száraz, hőtől és közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó.

- Óvja a csomagot a nedvességtől és mechanikai sérüléstől.

- A tárolási hőmérséklet és páratartalom a csomagoláson feltüntetettek szerint.

- Ne használja fel, ha a csomagolás sérült vagy nedvességnek volt kitéve.

7. Ártalmatlanítás

A felhasználás után a szett elemei fertőző veszélyes hulladéknak minősülnek.
Ártalmatlanítás: az érvényben lévő helyi higiéniai és környezetvédelmi előírások szerint.

8. Gyártási és minőségi információk

- Sterilizálás módja: etilén-oxid (EO)

- Gyártási feltételek: tisztatér, EN ISO 14644 szerint

- Sterilezés: EN ISO 11135-1

- Csomagolás: EN ISO 11607

- Biológiai értékelés: EN ISO 10993

- Kockázatmenedzsment: EN ISO 14971

- Minőségirányítás: EN ISO 13485

- Szavatossági idő: legfeljebb 3 év, vagy a legrövidebb érvényességű komponens lejáratáig.

9. Gyártó és forgalmazó adatai

Gyártó:
PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim, Németország
www.hartmann.info

Forgalmazó:
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8.
Telefon: +36 (23) 530 760
E-mail: info@hartmann.info