Valachauss® Cipővédő - Használati utasítás
1. Termékleírás: A Valachauss® cipővédő egyszerhasználatos, higéniai védelmet biztosító orvostechnikai eszköz, amely kifejezetten arra lett tervezve, hogy megvédje a lábbeliket a szennyeződéstől. A termék CE-jelöléssel rendelkezik, megfelel a 93/42/EKG irányelv előírásainak, és az MDR I. osztályú kategóriába tartozik.
2. Változatok:
· Alapverzió: Fehér színű, nem szőtt polipropilén anyagból, rugalmas belső szegéllyel, bokáig érő kivitelben.
· Megerősített verzió: Fehér/kék színű, nem szőtt polipropilén alapanyagú, 60 µm sűrűségű PE réteggel megerősítve az átátárhatatlanság érdekében.
3. Kiszerelés:
· Alapverzió: 500 db/doboz.
· Megerősített verzió: 400 db/doboz. A cipővédők adagolódobozokba csomagolva érkeznek, amelyek további szállítókartonokba helyezve vannak.
4. Felhasználási területek: A Valachauss® cipővédők az egészségügyi és egyéb területeken (pl. élelmiszeripar, laboratóriumok) használhatóak, ahol fontos a lábbelik tisztaságának megőrzése. A termék biztosítja a higiénikus környezet fenntartását.
5. Használati útmutató:
1. Vegye ki a cipővédőt az adagolódobozból.
2. Ellenőrizze, hogy a cipővédő tiszta és ép-e.
3. Helyezze a cipővédőt a lábbelire, ügyelve arra, hogy teljesen fedje azt.
4. Használat után vegye le és helyezze a megfelelő hulladéktárolóba.
6. Tárolási feltételek:
· A terméket száraz, napfénytől védett helyen tárolja.
· Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet és a magas páratartalmat.
7. Biztonsági információk:
· Egyszerhasználatos termék: ne használja újra!
· Nem steril: ne használja olyan környezetben, ahol steril követelmények vannak.
· Latex- és formaldehidmentes, így alkalmas érzékeny bőrűek számára is.
8. Gyártó és forgalmazó adatai
· Gyártó: GROUPE KOLMI HOPEN, Boulevard de la Chanterie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, Franciaország
· Forgalmazó: HARTMANN-RICO Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8.

